Na osnovu člana 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi zahteva za dodatnim pojašnjenjem upućenog od strane zainteresovanog lica naručiocu, Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, dana 19.12.2017. godine, navodimo sledeće:

Zainteresovano lice je postavilo pitanje na koje Naručilac daje odgovor:

Pitanje:

Pitanje:

Poštovani,

Vezano za javnu nabavku –nabavka laboratorijskih uređaja,delova i opreme , Javna nabavka br.

JNMV 7/17, molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:

Објективи увеличања:

5x/0,13 (WD 20,3mm)

10x/0,25 (WD 17,5mm)

20x/0,40 (WD 8,1mm)

50x/0,55 (WD 8,4mm)-Molimo Vas da nam odgovorite da li je moguće ponuditi

objektive sledecih karakteristika:

5x/0,13(WD 11,8mm); 10x/0,25 (WD 11mm); 20x/0,40 (WD 3,2mm) i 50x/0,75

( 1,0mm). Napominjemo da objektive koji su traženi tehničkom specifikacijom

poseduje samo jedan proizvođač, čime se on direktno favorizuje i na taj način nije

vođeno računa o Načelu obezbeđivanja konkurencije ( Član 10 ZJN) kao i Načelu

jednakosti ponuđača ( Član 12 ZJN). Molimo Vas da ovaj deo tehničke specifikacije

izmenite kako bi se obezbedila načela konkurencije i jednakosti ponuđača.

Механичка предметна плоча са померањем у хоризонталној равни  минимум 50x50-

Molimo Vas da nam odgovorite da li je moguće ponuditi predmetnu ploču sa

pomeranjem u horizontalnoj ravni 40x40? Sto je većih dimenzija, ali je pokretljivost

ograničena na 40x40, što je svakako dovoljno za rad i nikako ne utiče na

funkcionalnost mikroskopa, niti na sam rad.

Pod tačkom 3.3. u tenderskoj dokumentaciji, traženo je da svi dokazi o tehničkim

karakteristikama moraju biti dostavljeni na original brošurama proizvođača ( izjave neće biti

prihvaćene). Molimo Vas da nam odgovorite da li ćete za dokazivanje tehničkih

karakteristika prihvatiti štampani materijal sa sajta proizvođača ( na kome će se nalaziti

adresa web sajta)? Napominjemo da proizvođač neke karakteristike mikroskopa kao što su npr. objektivi ( kojih ima jako puno i nije ih moguće sve navesti u brošuri) ne navodi u brošurama, već se one nalaze na zvaničnom sajtu proizvođača, što predstavlja dovoljan dokaz za iste. Takođe Vas molimo da nam odgovorite da li će se za dokazivanje nekih od tehničkih karakteristika prihvatiti Uputstvo za upotrebu ponuđenog mikroskopa, koje je takođe zvaničan dokument proizvođača?

Odgovor:

Poštovani,

- U vezi sa karakteristikama i specifikacijom predmetnog dobra-mikroskop biće izmenjena konkursna dokumentacija. U vezi sa članom 10 ZJN-moguće je da proizvod jednog proizvođača ponudi više ponuđača, te je time načelo o obezbeđivanju konkurencije zadovoljeno.

- Moguće je ponuditi predmetnu ploču sa pomeranjem u horizontalnoj ravni 40x40 i takva ponuda biće prihvatljiva.

- Štampani materijal sa sajta proizvođača i uputstvo za upotrebu iz kojih se mogu videti tražene karakteristike biće prihvaćeni kao dokaz o tehničkoj specifikaciji predmetnog dobra.

Komisija za javnu nabavku 7/17