Na osnovu člana 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi zahteva za dodatnim pojašnjenjem upućenog od strane zainteresovanog lica naručiocu, Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, dana 20.12.2017. godine, navodimo sledeće:

Zainteresovano lice je postavilo pitanje na koje Naručilac daje odgovor:

Pitanje:

Pitanje:

Poštovani,

Povodom JNMV 7-17 upućujem sledeća pitanja:

1. Da li je prihvatljivo ponuditi objektive sledećih uveličanja:

4x/0,13

10x/0,25

20x/0,40

40x/0,60

2. Da li je prihvatljivo ponuditi okulare 10x sa podešavanjem dioptrije na jednom okularu?

Odgovor:

Poštovani,

Biće prihvaćeno predmetno dobro koje u potpunosti u skladu sa izmenjenom konkursnom dokumentacijom.

Komisija za javnu nabavku 7/17