КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА СТАНДАРДНИХ ХЕМИКАЛИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

редни број ЈНМВ 15/16

Београд, децембар 2016. године

###### На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1858 од 30.12.2016. године и Решења о именовању комисије за јавне набавке за спровођење поступка јавне набавке број 1858/1 oд 30.12.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у  поступку јавне набавке мале вредности

за јавну набавку добара –набавка стандардних хемикалија

редни број јавне набавке ЈНВМ 15/16

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА	5

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	33

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	39

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	47

7. МОДЕЛ УГОВОРА	63

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	66

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	67

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. 1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈУ, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕТАЛУРГИЈУ

Адреса: Његошева 12

Интернет страница: www.ihtm.bg.ac.rs

1.2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈНМВ 15/16 су добра – набавка стандардних хемикалија, шифра из ОРН: 24000000 – хемијски производи.

Понуђена добра морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвата најмање једну целокупну партију.

1.4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. Контакт

Е –mail: javne.nabavke@ihtm.bg.ac.rs

## 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈНМВ 15/16 су добра – набавка стандардних хемикалија, шифра из ОРН: 24000000 – хемијски производи.

2.2.Партије

Набавка је обликована у 9 (девет) партија, и то:

| Број партије | Назив партије |
| --- | --- |
| Партија 1. | Хемикалије квалитета типа Sigma Aldrich или одговарајуће |
| Партија 2. | Хемикалије квалитета типа Pancreac, Alfa Aesar, Lach Ner, Acros или одговарајуће |
| Партија 3. | Хемикалије квалитета типа LGC и Dr Ehrenstorfer или одговарајуће |
| Партија 4. | Хемикалије квалитета VWR, ZPh, Tb, Tci, Torlak или одговарајуће |
| Партија 5. | Хемикалије квалитета Merck или одговарајуће |
| Партија 6. | Хемикалије специфичне |
| Партија 7. | Хемикалије техничке |
| Партија 8. | Хемикалије разне |
| Партија 9. | Хемикалије типа Бетахем |

## 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Врсте, техничке карактеристике и опис добара:

Понуђена добра морају у потпуности да одговарају техничким карактеристикама датим у оквиру Прилога 1. Конкурсне документације. На захтев  наручиоца, понуђач је у обавези да достави узорке. Понуђач је у обавези да робу достави на начин прописан за ту врсту робе. Роба мора бити оригинално упакована и декларисана на српском језику. Декларација која прати робу мора да садржи све податке у складу са Законом и правилником о декларисању, а нарочито податке којима се доказује усаглашеност испоручене робе са карактеристикама, спецификацијом и описима траженим у конкурсној документацији.

Квалитет:

Под квалитетом се подразумева да одабрани понуђач испоручи добра у складу са спецификацијом и стандардима који важе за наведена добра.

У оним случајевима у којима је у оквиру конкурсне документације наведена величина паковања, роба мора бити у захтеваном оригиналном паковању, у осталим случајевима понуђена паковања морају бити уклопива у тражену количину робе. Све хемикалије  морају бити упаковане у одговарајуће стаклене или пластичне боце или кутије.

Све понуде које нису у складу са овим захтевима одбиће се као неодговарајуће.

Контрола квалитета:

Наручилац ће одредити одговорно лице које ће извршити контролу квалитета по пријему добара које изврши Испоручилац. Наручилац има право да изврши рекламацију добара у року од три дана од дана пријема добара и контроле квалитета. Одговорно лице Наручиоца ће упутити писану рекламацију Испоручиоцу, који је дужан да у року од три дана изврши исправку и испоручи нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара.

За одређене хемикалије важе посебно строги стандарди квалитета. Марке реномираних произвођача, (Sigma-Aldrich, Merck, Carlo Erba, и сл.) представљају у овој набавци тражени стандард  квалитета, будући да прецизнији опис стандарда квалитета није могућ. Сви еквиваленти (одговарајуће) у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен морају имати у потпуности исти спецификован  квалитет у погледу размере, чистоће, густине, као и осталих параметара  квалитета  супстанце.

Свако понуђено добро које је предмет понуде понуђача мора да поседује спецификацију произвођача о квалитету производа који је предмет понуде и исту понуђач мора да достави уз понуду. Предметне спецификације које се достављају као обавезни елемент понуде морају да буду прецизно нумерисане по партијама на које се односе.

Понуде које не испуњавају овај услов у погледу техничке документације одбиће се као неодговарајуће.

Уколико понуђач не понуди сва тражена добра у оквиру појединачне партије, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа за наручиоца.

Начин и рок испоруке:

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, а количину и динамику испоруке утврђује Наручилац усменим или писменим захтевом овлашћеног лица Наручиоца.

Понуђач је дужан да изврши испоруку добара у року који не може бити дужи од 6(шест) недеља од дана наруџбине, од усменог или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца.

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из спецификације обрасца понуде.

Место испоруке добара је на адреси Наручиоца: Институт за хемију, технологију и металургију, Београд, Његошева 12.

Плаћање се врши на рачун понуђача, по испоруци, у року који не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за испоручена добра, али не и дужи од 45 дана.

ПРИЛОГ 1

Партија 1.– Хемикалије квалитета типа Sigma Aldrich или одговарајуће

| R.br | Naziv hemikalija | CAS broj | Čistoća | Specifikacija (sve hemikalije po spec. Sigma Aldrich ili odgovarajuće) | Pakovanje | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tin(II) 2-ethylhexanoate | 301-10-0 (kat. br. S3252-100G) | 92.5-100.0% | assay 92.5-100.0% refractive index n20/D 1.493(lit.) density 1.251 g/mL at 25 °C(lit.) cation traces Na: ≤0.5% | 100 g | 1 |
| 2 | Polycaprolactone-block-polytetrahydrofuran-block-polycaprolactone | 9051-88-1 (kat.br. 526320-1L) | > 99% | mol wt average Mn ~2,000 mp 30-33 °C(lit.) density 1.05 g/mL at 25 °C(lit.) Mw/Mn 1.3 | 1 L | 1 |
| 3 | Toluene | 108-88-3 | ≥99,7% | grade for HPLC vapor density 3.2 (vs air) vapor pressure 22 mmHg ( 20 °C) 26 mmHg ( 25 °C) assay 99.9% autoignition temp. 997 °F expl. lim. 7 % impurities ≤0.0005% non-volatile matter ≤0.0005% thiophene ≤0.001% free acid (as HCl) ≤0.02% water (Karl Fischer) refractive index n/D 1.496(lit.) bp 110-111 °C(lit.) mp -93 °C(lit.) density 0.865 g/mL at 25 °C(lit.) UV absorption λ: 286 nm Amax: ≤1.00 λ: 288 nm Amax: ≤0.50 λ: 293 nm Amax: ≤0.20 λ: 300 nm Amax: ≤0.10 λ: 310 nm Amax: ≤0.05 λ: 335 nm Amax: ≤0.02 λ: 350 nm Amax: ≤0.004 | 2,5L | 1 |
| 4 | Succinic anhydride | 108-30-5 | ≥99% | vapor density 3.5 (vs air) vapor pressure 1 mmHg ( 92 °C) assay ≥99% (GC) bp 261 °C(lit.) mp 118-120 °C(lit.) | 50 g | 1 |
| 5 | 3-MERCAPTOPROPIONIC ACID | 107-96-0 | ≥99% | vapor pressure 0.04 mmHg ( 20 °C) assay ≥99% autoignition temp. 662 °F refractive index n20/D 1.492(lit.) bp 110-111 °C/15 mmHg(lit.) mp 15-18 °C(lit.) density 1.218 g/mL at 25 °C(lit.) | 100 g | 1 |
| 6 | Ethanethiol | 75-08-1 | 97% | vapor density 2.1 (vs air) vapor pressure 8.51 psi ( 20 °C) assay 97% autoignition temp. 570 °F expl. lim. 18.2 % refractive index n20/D 1.4306(lit.) bp 35 °C(lit.) density 0.839 g/mL at 25 °C(lit.) storage temp. 2-8°C | 100 mL | 1 |
| 7 | 1-Propanethiol | 107-03-9 | 99% | vapor density 2.54 (vs air) vapor pressure 122 mmHg ( 20 °C) assay 99% refractive index n20/D 1.426(lit.) bp 67-68 °C(lit.) mp −113 °C(lit.) density 0.820 g/mL at 25 °C(lit.) | 100 mL | 1 |
| 8 | 2-Propanethiol | 75-33-2 | ≥97.0% (GC) | vapor density 2.6 (vs air) vapor pressure 455 mmHg ( 37.8 °C) assay ≥97.0% (GC) refractive index n20/D 1.426(lit.) n20/D 1.426 bp 57-60 °C(lit.) mp −131 °C(lit.) density 0.82 g/mL at 25 °C(lit.) | 100 mL | 1 |
| 9 | Thiophenol | 108-98-5 | 97% | vapor density 3.8 (vs air) vapor pressure 1.4 mmHg ( 20 °C) assay 97% refractive index n20/D 1.588(lit.) bp 169 °C(lit.) mp −15 °C(lit.) density 1.073 g/mL at 25 °C(lit.) | 100g | 1 |
| 10 | 2-Mercaptopyridine | 2637-34-5 | 99% | grade ReagentPlus® assay 99% mp 127-130 °C(lit.) storage temp. 2-8°C | 25g | 1 |
| 11 | 2-Thiophenethiol | 7774-74-5 | ≥90% | reg. compliance FDA 21 CFR (172.515) EU Regulation 1334/2008 & 872/2012 assay ≥90% refractive index n20/D 1.62(lit.) bp 129 °C(lit.) density 1.252 g/mL at 25 °C(lit.) GMO content GMO-free | 25g | 1 |
| 12 | Thioglycolic acid | 68-11-1 | ≥98% | vapor density 3.2 (vs air) vapor pressure 0.4 mmHg ( 25 °C) assay ≥98% form liquid autoignition temp. 662 °F color clear, colorless refractive index n20/D 1.505(lit.) bp 96 °C/5 mmHg(lit.) mp −16 °C(lit.) density 1.326 g/mL at 20 °C(lit.) storage temp. −20°C | 100 mL | 1 |
| 13 | N-Acetyl-L-cysteine methyl ester | 7652-46-2 | ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) optical activity [α]20/D −24.0±3°, c = 1% in methanol | 5g | 1 |
| 14 | N-Acetyl-L-cysteine | 616-91-1 | ≥99% (TLC) | grade Sigma Grade assay ≥99% (TLC) form powder mp 106-108 °C(lit.) solubility H2O: soluble100 mg/mL (with heating) storage temp. 2-8°C | 25g | 1 |
| 15 | L-glutathione reduced | 70-18-8 | ≥98.0% | Quality Level PREMIUM assay ≥98.0% mp 192-195 °C (dec.)(lit.) storage temp. 2-8°C Quality Level PREMIUM assay ≥98.0% mp 192-195 °C (dec.)(lit.) storage temp. 2-8°C | 10g | 1 |
| 16 | DL-Dithiothreitol | 3.12.3483 | ≥98% (TLC) | Quality Level PREMIUM assay ≥98% (TLC) ≥99.0% (titration) mp 41-44 °C(lit.) solubility H2O: soluble50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan storage temp. 2-8°C | 5g | 1 |
| 17 | 2-mercaptoethanol | 60-24-2 | ≥99.0% | vapor density 2.69 (vs air) vapor pressure 1 mmHg ( 20 °C) assay ≥99.0% expl. lim. 18 % concentration 14.3 M (pure liquid) refractive index n20/D 1.500(lit.) bp 157 °C(lit.) density 1.114 g/mL at 25 °C(lit.) storage temp. 2-8°C | 100 mL | 1 |
| 18 | 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride | 298-96-4 | ≥95% | assay ≥95% form powder color faint yellow solubility H2O: soluble50 mg/mL storage temp. 2-8°C | 10g | 1 |
| 19 | 2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone | 719-22-2 | 98% | assay98% melting point65-67 °C | 1g | 1 |
| 20 | 2,5-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone | 2460-77-7 | 99% | assay99% melting point152-154 °C | 5g | 1 |
| 21 | 2-Thienylboronic acid | 6165-68-0 | ≥95.0% | assay ≥95.0% mp 138-140 °C(lit.) storage temp. 2-8°C | 1g | 1 |
| 22 | 2-Furanylboronic acid | 13331-23-2 | ≥95.0% | assay ≥95.0% mp 112 °C (dec.)(lit.) storage temp. 2-8°C | 1g | 1 |
| 23 | 4-Pyridinylboronic acid | 1692-15-5 | 90% | assay 90% mp >300 °C(lit.) storage temp. −20°C | 1g | 1 |
| 24 | 3-Pyridinylboronic acid | 1692-25-7 | ≥95.0% | assay ≥95.0% mp >300 °C(lit.) | 1g | 1 |
| 25 | 2-Pyridineboronic acid | 197958-29-5 | AldrichCPR (Aldrich) | AldrichCPR (Aldrich) | 100 mg | 1 |
| 26 | 4-(Dimethylamino) phenylboronic acid | 28611-39-4 | ≥95.0% | assay ≥95.0% mp 227 °C(lit.) | 1g | 1 |
| 27 | 4-Methoxyphenyl boronic acid | 5720-07-0 | ≥95.0% | assay ≥95.0% mp 204-206 °C(lit.) | 1g | 1 |
| 28 | 4-(Trifluoromethyl) phenylboronic acid | 128796-39-4 | ≥95.0% | assay ≥95.0% mp 245-250 °C(lit.) | 1g | 1 |
| 29 | 4-Fluorophenyl boronic acid | 1765-93-1 |  | mp 262-265 °C(lit.) | 1g | 1 |
| 30 | Vitreous carbon rod, length 200mm, diameter 3.0 mm | 7440-44-0 |  | vapor pressure <0.1 mmHg ( 20 °C) form rod autoignition temp. 842 °F mfr. no. Goodfellow resistivity 1375 μΩ-cm, 20°C (graphite) L × diam. 200 mm × 3.0 mm mp 3550 °C(lit.) |  | 1 |
| 31 | Aluminium,foil, thickness 0,25mm, P=25cm2, 99,999% | 7429-90-5 | . | assay 99.999% trace metals basis form foil autoignition temp. 1400 °F resistivity 2.6548 μΩ-cm thickness 0.25 mm bp 2460 °C(lit.) mp 660.37 °C(lit.) density 2.7 g/mL at 25 °C(lit.) Featured Industry Battery Manufacturing | 100cm2 | 2 |
| 32 | žica od cinka | 7440-66-6 | 99.99+% | vapor pressure 1 mmHg ( 487 °C) assay 99.99+ % form wire mfr. no. Goodfellow resistivity 5.8 μΩ-cm, 20°C L × diam. 0.5 m × 1.0 mm bp 907 °C(lit.) mp 420 °C(lit.) density 7.133 g/mL at 25 °C(lit.) |  | 1 |
| 33 | Manganese(II) nitrate tetrahydrate - Mn(NO3)2∙4H2O | 20694-39-7 | ACS ≥ 99% | Assay (compl.) ≥98 % In H2O insoluble matter ≤0,005 % Chloride (Cl) ≤0,005 % Sulphate (SO4) ≤0,005 % Ammonium (NH4) ≤0,05 % Calcium (Ca) ≤0,005 % Cadmium (Cd) ≤0,0005 % Copper (Cu) ≤0,0005 % Iron (Fe) ≤0,001 % Potassium (K) ≤0,01 % Magnesium (Mg) ≤0,005 % Sodium (Na) ≤0,05 % Nickel (Ni) ≤0,002 % Lead (Pb) ≤0,001 % Zinc (Zn) ≤0,005 % | 250 g | 1 |
| 34 | Hydrochloric acid, HCl, ≥ 30 % | 7647-01-0 | TraceSELECT®, for trace analysis | ≥30%, TraceSELECT®, for trace analysis | 500 ml | 1 |
| 35 | Potassium hexachloroiridate(IV), K2IrCl6 | 16920-56-2 | 99.99 % trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis form powder mp >385 °C(lit.) | 1 g | 1 |
| 36 | Tin(II) chloride dihydrate, SnCl2∙2H2O | 10025-69-1 | 99,99 | grade ACS reagent assay ≥99.99% trace metals basis bp 652 °C(lit.) 652 °C mp 37-38 °C (dec.)(lit.) cation traces Ca: ≤0.005% Fe: ≤0.003% K: ≤0.005% Na: ≤0.01% Pb: ≤0.01% | 50 g | 1 |
| 37 | Sodium hypophosphite monohydrate, NaH2PO4∙H2O | 10039-56-2 | ≥ 99 % | assay ≥99% | 100 g | 1 |
| 38 | Tungsten(VI) chloride, WCl6 | 13283-01-7 | 99,90% | vapor pressure 43 mmHg ( 215 °C) assay ≥99.9% trace metals basis form powder bp 347 °C(lit.) mp 275 °C(lit.) density 3.52 g/mL at 25 °C(lit.) | 10 g | 1 |
| 39 | Chloroplatinic Acid Solution 8% H2PtCl6 | 16941-12-1 | p.a. | concentration 8 wt. % in H2O density 1.05 g/mL at 25 °C | 10 ml | 1 |
| 40 | Octadecan CH3(CH2)16CH3 | 593-45-3 | 99% | vapor density 8.8 (vs air) vapor pressure 1 mmHg ( 119 °C) assay 99% form solid or liquid (Conforms to requirements) autoignition temp. 455 °F bp 317 °C(lit.) mp 26-29 °C(lit.) density 0.777 g/mL at 25 °C(lit.) | 100 g | 1 |
| 41 | Span 80 C24H44O6 | 1338-43-8 |  | description non-ionic refractive index n20/D 1.48(lit.) viscosity 1000-2000 mPa.s(20 °C) HLB value 4.3±1.0 density 0.99 g/mL at 20 °C 0.986 g/mL at 25 °C(lit.) | 1000ml | 1 |
| 42 | 1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate | 5144-89-8 | p.a. | assay ≥99.0% (HPLC) ≥99.0% (NT) ≥99.0% quality for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V ign. residue ≤0.05% mp 100-104 °C(lit.) 99-104 °C cation traces Ca: ≤50 mg/kg Cd: ≤20 mg/kg Co: ≤20 mg/kg Cr: ≤20 mg/kg Cu: ≤20 mg/kg Fe: ≤20 mg/kg K: ≤100 mg/kg Mg: ≤20 mg/kg Mn: ≤20 mg/kg Na: ≤100 mg/kg Ni: ≤20 mg/kg Pb: ≤20 mg/kg Zn: ≤20 mg/kg | 5g | 1 |
| 43 | 2-naphthol-3,6-disulfonate disodium salt | 525-05-3 |  | grade technical assay ≥95% (HPLC) loss ≤2% loss on drying | 100 g | 1 |
| 44 | 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid | 116-63-2 | p.a. | grade ACS reagent assay ≥90% ign. residue ≤0.1% mp 290 °C (dec.)(lit.) anion traces sulfate (SO42-): ≤0.2% | 25 g | 1 |
| 45 | 4-Nitrophenyl butyrate |  | ≥98% | assay ≥98% density 1.19 g/mL at 20 °C(lit.) storage temp. −20°C | 1 g | 1 |
| 46 | 4-Nitrophenyl palmitate | 1492-30-4 |  | lipase substrate | 1 g | 1 |
| 47 | Acetic acid | 64-19-7 | min. 99.8 % | grade ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eurgrade puriss. p.a. assay ≥99.8% aimpurities ≤0.0002% acetaldehyde ≤0.0005% non-volatile matter ≤0.002% KMnO4 red. matter (as HCOOH) ≤0.01% acetic anhydride (GC) ≤0.2% water (Karl Fischer) color APHA: ≤10 refractive index n20/D 1.371(lit.) bp 117-118 °C(lit.) mp 16.2 °C(lit.) transition temp freezing point ≥16.3 °C density 1.049 g/mL at 25 °C(lit.) anion traces chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg cation traces Ag: ≤0.01 mg/kg Al: ≤0.05 mg/kg As: ≤0.01 mg/kg Ba: ≤0.01 mg/kg Be: ≤0.01 mg/kg Bi: ≤0.1 mg/kg Ca: ≤0.2 mg/kg Cd: ≤0.02 mg/kg Co: ≤0.01 mg/kg Cr: ≤0.05 mg/kg Cu: ≤0.01 mg/kg Fe: ≤0.2 mg/kg Ge: ≤0.05 mg/kg K: ≤0.1 mg/kg Li: ≤0.01 mg/kg Mg: ≤0.1 mg/kg Mn: ≤0.01 mg/kg Mo: ≤0.02 mg/kg Na: ≤0.5 mg/kg Ni: ≤0.05 mg/kg Pb: ≤0.02 mg/kg Sr: ≤0.01 mg/kg Ti: ≤0.01 mg/kg Tl: ≤0.05 mg/kg V: ≤0.01 mg/kg Zn: ≤0.05 mg/kg Zr: ≤0.1 mg/kg | 2500 ml | 1 |
| 48 | Ammonium citrate dibasic | 3012-65-5 | puriss. p.a., ACS reagent, | grade ACS reagent vapor density 1.8 (vs air) assay 98% 98.0-103.0% (ACS specification) impurities oxalate, passes test (lim ~0.05%) ≤0.005% insolubles ign. residue ≤0.01% pH 5.2 (20 °C, 50 g/L) anion traces chloride (Cl-): ≤0.001% phosphate (PO43-): ≤5 ppm sulfate (SO42-): ≤0.005% cation traces Fe: ≤0.001% heavy metals (as Pb): ≤5 ppm | 500 g | 1 |
| 49 | Arsenic(V) oxide hydrate | 12044-50-7 |  | assay 97% form powder composition Degree of hydration, ~3 density 4.32 g/mL at 25 °C(lit.) | 100 g | 1 |
| 50 | Barium hydroxide octahydrate | 12230-71-6 |  | grade purum p.a. assay ≥98.0% (T) quality crystallized impurities ≤2% barium carbonate mp 78 °C(lit.) anion traces chloride (Cl-): ≤100 mg/kg cation traces Ca: ≤300 mg/kg Cu: ≤50 mg/kg Fe: ≤50 mg/kg K: ≤100 mg/kg Na: ≤1000 mg/kg Ni: ≤50 mg/kg Pb: ≤50 mg/kg Sr: ≤1.5% Zn: ≤50 mg/kg | 250 g | 1 |
| 51 | Bradford Reagent |  |  | for 1-1,400 μg/ml protein | 500 ml | 1 |
| 52 | Bromocresol Green/Methyl Red, mixed indicator solution |  |  | composition Bromocresol Green, 0.1% Methyl Red, 0.02% concentration in methanol density 0.839 g/mL at 25 °C absorption λmax 434 nm | 500 ml | 1 |
| 53 | Buffer solution 4 |  |  | quality traceable to SRM from NIST with fungicide pH 4.00 (20 °C) 4.00 (30 °C) 4.00 (40 °C) 4.00 (50 °C) 4.00 (60 °C) 4.00 (70 °C) 4.00 (80 °C) 4.00 (90 °C) 4.02 (10 °C) 4.03 (0 °C) | 500 ml | 1 |
| 54 | Buffer solution 7 |  |  | quality traceable to SRM from NIST with fungicide pH 6.96 (50 °C) 6.96 (60 °C) 6.97 (40 °C) 6.97 (70 °C) 6.98 (30 °C) 6.98 (80 °C) 7.00 (20 °C) 7.00 (90 °C) 7.05 (10 °C) 7.13 (0 °C) | 500 ml | 1 |
| 55 | Cesium chloride | 7647-17-8 | Assay: min. 98 % | grade for molecular biology assay ≥98% mp 645 °C(lit.) foreign activity DNase, RNase, protease, none detected | 100 g | 1 |
| 56 | Diphenylcarbazone | 538-62-5 | >40.0% | Appearance dark orange cryst. powder Melting point 156-159 °C Solubility in aceton complies Ash content ≤0,1 % Suitability as redox indicator complies | 10 g | 1 |
| 57 | EPA 521 Nitrosamin mix |  | 2000 μg/mL in methylene chloride | grade certified reference material TraceCERT® CofA certificate of analysis is enclosed in each package. feature standard type calibration packaging ampule of 1 × 1 mL concentration 2000 μg/mL each component in methylene chloride application(s) HPLC: suitable gas chromatography (GC): suitable suitability suitable for 521 per US EPA format multi-component solution storage temp. 2-8°C | 1 ml | 1 |
| 58 | Folin & Ciocalteu’s phenol reagent |  |  | suitable for determination of total protein by Lowry method, 2 N | 100 ml | 1 |
| 59 | L(+)-Glutamic acid | 56-86-0 | Ph. Eur. 98.5-100.5% | Appearance white crystals Assay 98,5-100,5 % Identity complies pH value (0,67 %, 25 °C) 2,5-4,0 Specific rotation [α]20/D (10 % in HCl 2 N) +31,5° to +32,4° Light permeability (10 % in HCl 2 N) ≥98 % Loss on drying ≤0,1 % Chloride (Cl) ≤0,02 % Sulphate (SO4) ≤0,02 % Ammonium (NH4) ≤0,02 % Iron (Fe) ≤0,001 % Heavy metals ≤0,001 % Ash content (as SO4) ≤0,1 % Foreign amino acids (TLC) ≤0,5 % | 250 g | 1 |
| 60 | Lipase from Candida rugosa | 9001-62-1 | Type VII, ≥700 unit/mg solid | Type VII, ≥700 unit/mg solid type Type VII storage temp. 2-8°C | 5 g | 1 |
| 61 | Magnesium nitrate matrix modifier | 13446-18-9 | for graphite furnace-AAS, 10.0 g/L±0.3 g/L Mg (in ~17% nitric acid) | grade for graphite furnace-AAS mol wt Mr 256.41 g/mol concentration 10.0 g/L±0.3 g/L Mg (in ~17% nitric acid) cation traces Ag: ≤0.001 mg/kg As: ≤0.01 mg/kg Cd: ≤0.001 mg/kg Pb: ≤0.01 mg/kg Se: ≤0.1 mg/kg Tl: ≤0.01 mg/kg | 50 ml | 1 |
| 62 | Mercury (II) nitrate solution | 7783-34-8 |  | Mercury(II) nitrate solution volumetric, 0.005 M Hg(NO3)2 (0.01N) | 2 L | 1 |
| 63 | Mercury(II) chloride | 7487-94-7 | puriss. p.a., ACS reagent, reag. | Assay (compl.) ≥99,5 % In H2O insoluble matter ≤0,01 % In C2H5OC2H5 insoluble matter ≤0,01 % Residue after reduction ≤0,02 % Nitrate (NO3) ≤0,0005 % Lead (Pb) ≤0,001 % Iron (Fe) ≤0,002 % Potassium (K) ≤0,005 % Copper (Cu) ≤0,001 % Magnesium (Mg) ≤0,001 % | 50 g | 1 |
| 64 | Methylpentan-2-one | 108-10-1 | 98% | Assay (GC) ≥99 % Density (d 20 °C/4 °C) 0,798-0,802 Evaporation residue ≤0,005 % Water ≤0,1 % | 1000 ml | 1 |
| 65 | N-(1-Naphtyl)ethylenediamine dihydrochloride | 1465-25-4 | p.a. | grade ACS reagent assay >98% impurities ≤5% water mp 194-198 °C (dec.)(lit.) solubility H2O: passes test suitability passes test for sensitivity to sulfanilamide | 25 g | 1 |
| 66 | N-Allylthiourea | 109-57-9 | p.a. | assay 98% mp 70-72 °C(lit.) solubility H2O: soluble30 parts alcohol: soluble benzene: insoluble diethyl ether: slightly soluble density 1.11 g/mL at 25 °C(lit.) | 50 g | 1 |
| 67 | n-hexane | 110-54-3 | Assay (of C6-isomers) 99.8% min., Water 0.1% max. | grade ACS reagent, reag. Ph. Eur. vapor density ~3 (vs air) vapor pressure 256 mmHg ( 37.7 °C) 5.2 psi ( 37.7 °C) ~132 mmHg ( 20 °C) grade puriss. p.a. assay ≥99% (GC) autoignition temp. 453 °F expl. lim. 7.7 % impurities ≤0.0001% thiophene ≤0.001% non-volatile matter ≤0.002% free acid (as CH3COOH) ≤0.005% S-compounds (as S) ≤0.01% aromatic substances (as C6H6) ≤0.01% water (Karl Fischer) refractive index n20/D 1.3745-1.3755 n20/D 1.375(lit.) bp 69 °C(lit.) mp −95 °C(lit.) density 0.659 g/mL at 25 °C(lit.) cation traces Al: ≤0.5 mg/kg B: ≤0.02 mg/kg Ba: ≤0.1 mg/kg Ca: ≤0.5 mg/kg Cd: ≤0.05 mg/kg Co: ≤0.02 mg/kg Cr: ≤0.02 mg/kg Cu: ≤0.02 mg/kg Fe: ≤0.1 mg/kg Mg: ≤0.1 mg/kg Mn: ≤0.02 mg/kg Ni: ≤0.02 mg/kg Pb: ≤0.1 mg/kg Sn: ≤0.1 mg/kg Zn: ≤0.1 mg/kg | 2500 ml | 1 |
| 68 | Palladium Matrix Modifier | 10102-05-3 |  | grade for graphite furnace-AAS mol wt Mr 230.41 g/mol concentration 10.0 g/L±0.3 g/L Pd cation traces Ag: ≤0.02 mg/kg As: ≤0.01 mg/kg Cd: ≤0.001 mg/kg Pb: ≤0.01 mg/kg Se: ≤0.1 mg/kg Tl: ≤0.02 mg/kg | 50 ml | 1 |
| 69 | Perchloric acid 70% | 7601-90-3 | 69 -72 % | grade ACS reagent, reag. Ph. Eur. indicator assay 98-102% (calc. to the dried substance) impurities ≤0.001% heavy metals (as Pb) ≤0.1% sulfated ash loss ≤1% loss on drying, 105 °C color S. No.: 879 mp 261-263 °C(lit.) solubility acetone: soluble suitability passes test for change passes test for indicator passes test for test of sensitivity | 1000 ml | 1 |
| 70 | Phenolphthalein indicator | 77-09-8 | p.a. | grade ACS reagent, reag. Ph. Eur. indicator assay 98-102% (calc. to the dried substance) impurities ≤0.001% heavy metals (as Pb) ≤0.1% sulfated ash loss ≤1% loss on drying, 105 °C color S. No.: 879 mp 261-263 °C(lit.) solubility acetone: soluble suitability passes test for change passes test for indicator passes test for test of sensitivity | 100 g | 1 |
| 71 | Potassium hydroxide 0,1M | 1310-58-3 |  | 0.1M ampoule | amp. | 1 |
| 72 | Potassium iodide | 7681-11-0 | p.a. | grade reag. ISO, reag. Ph. Eur. vapor pressure 1 mmHg ( 745 °C) grade puriss. p.a. assay ≥99.5% impurities ≤0.0005% heavy metals (as Pb) ≤0.001% total nitrogen (N) ≤0.005% thiosulfate (S2O3) ≤0.02% free alkali (as KOH) loss ≤0.2% loss on drying, 105 °C pH 6.0-9.0 (20 °C, 5%) mp 681 °C(lit.) anion traces bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg iodate (IO3-): ≤2 mg/kg phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg cation traces As: ≤0.1 mg/kg Ba: ≤20 mg/kg Ca: ≤10 mg/kg Fe: ≤3 mg/kg Mg: ≤10 mg/kg Na: ≤300 mg/kg | 250 g | 1 |
| 73 | Pottasium iodate |  | reagent grade | Assay (iodom.) 99,4-100,4 % pH value (5 % solution) 5,0-8,0 In H2O insoluble matter ≤0,005 % Nitrogen compounds (as N) ≤0,005 % Bromide and chloride (as Cl) ≤0,01 % Sulphate (SO4) ≤0,005 % Iodide (I) ≤0,001 % Iron (Fe) ≤0,001 % Sodium (Na) ≤0,005 % Heavy metals (as Pb) ≤0,0005 % | 100 g | 1 |
| 74 | Sodium chloride | 7647-14-5 | p.a. | grade ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur. puriss. p.a. assay ≥99.5% impurities acidity or alkalinity, complies ≤0.0001% potassium hexacyanoferrate(II) ≤0.001% total nitrogen (N) ≤0.005% free acid (as HCl) ≤0.005% free alkali (as NaOH) ≤0.005% in water insoluble matters ≤0.01% Mg, alkaline earth metals (as Ca) loss ≤0.2% loss on drying, 130 °C pH 5.0-8.0 (25 °C, 5%) mp 801 °C(lit.) solubility water: soluble100 mg/mL, clear, colorless anion traces bromide (Br-): ≤50 mg/kg chlorate, nitrate (as NO3-): ≤30 mg/kg iodide (I-): ≤10 mg/kg phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg cation traces Al: ≤0.2 mg/kg As: ≤0.5 mg/kg Ba: ≤10 mg/kg Ca: ≤20 mg/kg Fe: ≤1 mg/kg K: ≤50 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg heavy metals: ≤3 ppm (by ICP-OES) | 1 KG | 1 |
| 75 | Sodium dodecyl sulfate | 151-21-3 | p.a. | grade ACS reagent description anionic assay ≥99.0% mol wt mol wt 288.38 g/mol description 62 impurities ≤0.06 meq/g Titr. Base ≥96.0% fatty alcohols <4.0% unsulfated alcohols loss ≤1.0% loss on drying mp 204-207 °C(lit.) solubility H2O: soluble1 gm in 10 ml (opalescent solution) cation traces heavy metals (as Pb): ≤0.002% λ 3 %H2O reference UV absorption λ: 220-350 nm Amax: ≤0.1 HLB 40 | 25 g | 1 |
| 76 | Sodium iodide | 7681-82-5 | p.a. | grade ReagentPlus® Redi-Dri™ anhydrous vapor density >1 (vs air) assay ≥99% quality free-flowing impurities ≤1.0% water mp 661 °C(lit.) | 100 g | 1 |
| 77 | Sodium metasilicate x 9H20 | 13517-24-3 | p.a. | assay ≥98% solubility H2O: soluble(lit.) | 250 g | 1 |
| 78 | Sodium nitrite | 7632-00-0 | p.a. | Assay (perm.) ≥98,0 % In H2O insoluble matter ≤0,003 % Chloride (Cl) ≤0,002 % Sulphate (SO4) ≤0,005 % Heavy metals (as Pb) ≤0,001 % Aluminium (Al) ≤0,0005 % Arsenic (As) ≤0,00004 % Barium (Ba) ≤0,0005 % Cadmium (Cd) ≤0,0005 % Calcium (Ca) ≤0,0025 % Iron (Fe) ≤0,001 % Potassium (K) ≤0,005 % Cobalt (Co) ≤0,0005 % Magnesium (Mg) ≤0,0025 % Manganese (Mn) ≤0,0005 % Nickel (Ni) ≤0,001 % Zinc (Zn) ≤0,001 % | 100 g | 1 |
| 79 | di-Sodium oxalate | 62-76-0 | min.99% | Appearance white powder Assay ≥99,0 % Identity complies Chloride (Cl) ≤0,03 % Sulphate (SO4) ≤0,01 % Iron (Fe) ≤0,01 % Heavy metals (as Pb) ≤0,01 % | 1000 g | 1 |
| 80 | Sodium selenate | 13410-01-0 | p.a. | product line BioXtra impurities ≤0.01% Phosphorus (P) ≤0.1% Insoluble matter anion traces chloride (Cl-): ≤0.05% sulfate (SO42-): ≤0.1% cation traces Al: ≤0.0005% Ca: ≤0.005% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.0005% K: ≤0.02% Mg: ≤0.0005% NH4+: ≤0.05% Pb: ≤0.001% Zn: ≤0.0005% | 10 g | 1 |
| 81 | Sodium selenite | 10102-18-8 | p.a. | Quality Level PREMIUM assay 99% mp >350 °C(lit.) | 5 g | 1 |
| 82 | Sodium sulfite | 7757-83-7 | p.a. | Guarantee analysis: Assay (iodom.) ≥98,0 % In H2O insoluble matter ≤0,005 % Acidity complies Alkalinity 0,03 meq/g Thiosulphate complies Chloride (Cl) ≤0,01 % Arsenic (As) ≤0,0001 % Lead (Pb) ≤0,001 % Calcium (Ca) ≤0,013 % Iron (Fe) ≤0,001 % Potassium (K) ≤0,05 % Copper (Cu) ≤0,001 % Magnesium (Mg) ≤0,013 % Nickel (Ni) ≤0,001 % Heavy metals (as Pb) ≤0,001 % | 500 g | 1 |
| 83 | Sulfamic acid | 5329-14-6 | p.a. |  | 1000g | 1 |
| 84 | Sulfuric acid 95-97% | 7664-93-9 | 95-97% | grade ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur. vapor density <0.3 (25 °C, vs air) vapor pressure 1 mmHg ( 146 °C) description Nominally 95-98% H2SO4 grade puriss. p.a. assay 95.0-97.0% impurities ≤1 ppm heavy metals (as Pb) ≤2 ppm KMnO4 red. matter (as O) ≤2 ppm ammonium (NH4) ign. residue ≤5 ppm bp ~290 °C(lit.) density 1.840 g/mL at 25 °C(lit.) anion traces chloride (Cl-): ≤0.1 ppm nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg cation traces Ag: ≤0.02 mg/kg Al: ≤0.05 mg/kg As: ≤0.01 ppm Ba: ≤0.05 mg/kg Be: ≤0.01 mg/kg Bi: ≤0.05 mg/kg Ca: ≤0.2 mg/kg Cd: ≤0.02 mg/kg Co: ≤0.01 mg/kg Cr: ≤0.05 mg/kg Cu: ≤0.01 mg/kg Fe: ≤0.1 ppm Ge: ≤0.05 mg/kg Hg: ≤5 ppb K: ≤0.1 mg/kg Li: ≤0.01 mg/kg Mg: ≤0.05 mg/kg Mn: ≤0.01 mg/kg Mo: ≤0.02 mg/kg Na: ≤0.5 mg/kg Ni: ≤0.02 mg/kg Pb: ≤0.02 mg/kg Sr: ≤0.02 mg/kg Ti: ≤0.1 mg/kg Tl: ≤0.05 mg/kg V: ≤0.01 mg/kg Zn: ≤0.05 mg/kg Zr: ≤0.1 mg/kg | 2500 ml | 1 |
| 85 | L(+)Tartaric acid | 87-69-4 | p.a. | Assay (acidim.) ≥99,0 % In H2O insoluble matter ≤0,005 % Loss on drying ≤0,5 % Sulphated ash ≤0,01 % Total sulphur (as SO4) ≤0,002 % Chloride (Cl) ≤0,0005 % Phosphate (PO4) ≤0,001 % Oxalate (C2O4) ≤0,03 % Heavy metals (as Pb) ≤0,0005 % Copper (Cu) ≤0,0005 % Iron (Fe) ≤0,0005 % Lead (Pb) ≤0,0005 % Calcium (Ca) ≤0,002 % | 250 g | 1 |
| 86 | TEMPO-2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy | 2564-83-2 | p.a. | assay 98% greener alternative product characteristics Catalysis Learn more about the Principles of Green Chemistry. mp 36-38 °C(lit.) storage temp. 2-8°C | 5 g | 1 |
| 87 | Tin | 7440-31-5 | p.a. | assay 99.5% trace metals basis form powder resistivity 11 μΩ-cm, 20°C particle size <150 μm bp 2270 °C(lit.) mp 231.9 °C(lit.) density 7.310 g/mL at 25 °C(lit.) | 100 g | 1 |
| 88 | Tin(II) chloride dihydrate | 10025-69-1 | min. 98 % | Assay (iodom.) 98,0-103,0 % In HCl insoluble matter ≤0,005 % Sulphate (SO4) ≤0,002 % Ammonium (NH4) ≤0,002 % Arsenic (As) ≤0,0001 % Potassium (K) ≤0,005 % Sodium (Na) ≤0,01 % Calcium (Ca) ≤0,005 % Iron (Fe) ≤0,003 % Lead (Pb) ≤0,01 % Cadmium (Cd) ≤0,0005 % Nickel (Ni) ≤0,0005 % Cobalt (Co) ≤0,0005 % Magnesium (Mg) ≤0,005 % | 100 g | 1 |
| 89 | TRIS-(Hidroksimetil)-aminometan | 77-89-1 | p.a. | Quality Level ELITE description aminopeptidase substrate assay ≥99.9% (titration) form crystalline impurities ≤0.2% water (Karl Fischer) color white pH 10.5-12 useful pH range 7 - 9 pKa (25 °C) 8.1 bp 219-220 °C/10 mmHg(lit.) mp 167-172 °C(lit.) solubility water: soluble (678 g/l at 20 °C) absorption A40%/290 nm ≤0.05 Featured Industry Diagnostic Assay Manufacturing | 500 g | 1 |
| 90 | Buffer solution 10 |  |  | Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 na 20°C | 500 ml | 3 |

Партија 2. – Хемикалије квалитета типа Pancreac, Alfa Aesar, Lach ner, Acros или одговарајуће

| Redni broj | Naziv hemikalija | CAS broj | Čistoća | Specifikacija a | Pakovanje b | Količina c | Proizvođač (ili odg.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cobalt standard solution 1000 ppm |  |  | matrix 2-5% nitric acid | 100 ml | 1 | Panreac |
| 2 | Magnesium sulfate xH2O | 14168-73-1 | p.a. | 97% | 500 g | 1 | Panreac |
| 3 | Potassium standard solution 1000ppm |  |  | matrix 2-5% nitric acid | 100 ml | 1 | Panreac |
| 4 | Selenium standard solution 1000 ppm |  |  | matrix 2-5% nitric acid | 100 ml | 1 | Panreac |
| 5 | Sodium dihydrogen phosphate monohydrate | 10049-21-5 | p.a. | 98-102% | 250 g | 1 | Panreac |
| 6 | Sodium hydrosulfite | 7775-14-6 |  | technical grade, 85% | 5 g | 1 | Panreac |
| 7 | Triethanolamine | 102-71-6 | p.a. | 99.7% | 1000 ml | 1 | Panreac |
| 8 | Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in DMF | 68957-94-8 | 50% | Clear yellow, Bp 153°C, Liquid, refractive index 14500-14540 at 20 °C | 50g | 1 | Alfa aesar |
| 9 | 1-(2,3 dichlorophenyl)piperazine x HCl | 119532-26-2 | 97% | White powder, Melting point 248-250° | 25g | 1 | Alfa aesar |
| 10 | 3-Nitrophenyl acetic acid | 1877-73-2 | 99% | Melting point 117-120°C, soluble in water | 5g | 2 | Alfa aesar |
| 11 | 1-brom-3-chloropropane | 109-70-6 | 99% | Boiling point 142-145, refractive index 1.4855, density 1.598 | 100g | 1 | Alfa aesar |
| 12 | 1-brom-4-chlorobutane | 6940-78-9 | 99% | Boiling point 175-176°C, Density 1.489, refractive index 1.4875 | 100g | 1 | Alfa aesar |
| 13 | 1-brom-5-chloropentane | 54512-75-3 | 98% | Boiling point 210-212°C, density 1,408, insoluble in water,refractive index 1.4836 | 50g | 1 | Alfa aesar |
| 14 | 1-brom-6-chlorohexane | 6294-17-3 | 97% | Boiling point 109-110°C,density1,337, refractive index 1,4806 | 25g | 1 | Alfa aesar |
| 15 | Hexamethyldisiloxane, 98+% | 107-46-0 | 98% | Boiling point 100-101⁰C, density 0,764, refractive index 1.3770, Slightly miscible with water. | 500ml | 1 | Alfa aesar |
| 16 | Chlorotrimethylsilane, 98% | 75-77-4 | 98% | Boilin point 56-58⁰C, density 0,856, refractive index 1,3887, Miscible with ether, benzene, diethylether and perchloroethylene. | 1000ml | 1 | Alfa aesar |
| 17 | Benzylamine, 98+% | 100-46-9 | 98 +% | Boiling point 184-185⁰C, density 0,982, refractive index 1,5435, Miscible with water, ethanol, diethyl ether, acetone, benzene and chloroform. | 1000g | 1 | Alfa aesar |
| 18 | Tin(II) chloride dihydrate, SnCl2∙2H2O | 10025-69-1 | ACS, 98.0-103.0% | Fe: ≤0.003%, Pb: ≤0.01% | 100 g | 1 | Alfa Aesar |
| 19 | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt tetrahydrate | 29932-54-5 | p.a. | ≥98.5% | 100 g | 1 | Alfa Aesar |
| 20 | Dichloromethane | 75-09-2 | p.a | Boiling point 40⁰, density 1,32 | 1000ml | 10 | Lach-ner |
| 21 | Ethyl acetate | 141-78-6 | p.a | Boiling point 75-79⁰C, density 0,90 | 5000ml | 2 | Lach-ner |
| 22 | Acetonitrile | 75-05-8 | p.a | Boiling point 82⁰C, density 0,78 | 1000ml | 1 | Lach-ner |
| 23 | Petrolether 40-60°C | 8032-32-4/5 | p.a | Boiling point 40-60⁰C, density 0,65, | 5000ml | 3 | Lach-ner |
| 24 | Toluen | 108-88-3 | p.a | Boiling point 110⁰C, density 0,87, | 5000ml | 1 | Lach-ner |
| 25 | Acetone | 67-64-1 | p.a. | min.99.5% | 1000 ml | 1 | Lach-Ner |
| 26 | Ammonium chloride | 12125-02-9 | p.a. | 99.5% | 1000 g | 1 | Lach-Ner |
| 27 | Ammonium dihydrogen phosphate | 7722-76-1 | p.a. | min.98% | 500 g | 1 | Lach-Ner |
| 28 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1336-21-6 | p.a. | 25-27% | 1000 ml | 2 | Lach-ner |
| 29 | Ammonium molybdate tetrahydrate G.R. | 12054-85-2 | p.a. | min. 99 % | 1000 g | 1 | Lach-ner |
| 30 | Ammonium persulphate | 7727-54-0 | p.a. | min. 98% | 500 g | 1 | Lach-ner |
| 31 | Ammonium sulphate | 7783-20-2 | p.a. | min. 99 % | 1000 g | 1 | Lach-ner |
| 32 | Aniline | 62-53-3 | p.a. | 99.7% (GC) | 1000 ml | 1 | Lach-ner |
| 33 | Calcium chloride, anhydrous | 10043-52-4 | p.a. | min.96% | 1000 g | 1 | Lach-Ner |
| 34 | Calcium hydroxide |  | p.a. |  | 1000 g | 1 | Lach-Ner |
| 35 | Chloroform stabilized | 67-66-3 |  | min. 99.5% | 1000 ml | 1 | Lach-Ner |
| 36 | Diethylether | 60-29-7 |  | min.99% | 1000 ml | 1 | Lach-Ner |
| 37 | Eriochrome black T | 1787-61-7 | p.a. |  | 25 g | 1 | Lach-Ner |
| 38 | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt concentrate for 1L solution 0.1M | 139-33-3 | p.a. | 0.1M ampoule | amp. | 1 | Lach-Ner |
| 39 | Formaldehyde stabil. 35% | 50-00-0 |  | 36-38% G.R., Heavy metals (as Pb) max. 0.0004 % | 1000 ml | 1 | Lach-Ner |
| 40 | Hydrochloric acid | 7647-01-0 | p.a. | 0.1M (N/10)/ ampoule | amp. | 5 | Lach-Ner |
| 41 | Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | p.a. | 30% | 1000 ml | 2 | Lach-Ner |
| 42 | Magnesium chloride x 6H2O | 7791-18-6 | p.a. | 99.0% | 500g | 1 | Lach-Ner |
| 43 | Mercury(II) iodide red | 7774-29-0 | p.a. | min. 99.5 % , Hg2+ salts suluble in water max. 0.05 %, Hg+ salts max. 0.1 % | 100 g | 1 | Lach-ner |
| 44 | Nitric acid 65% | 7697-37-2 | p.a. | 65% | 2500 ml | 4 | Lach-Ner |
| 45 | ortho- Phosphoric acid | 7664-38-2 | p.a. | 84-87% G.R., Heavy metals (as Pb) max. 0.002 %, Sulfates (SO4) max. 0.01 % | 1000 ml | 1 | Lach-Ner |
| 46 | Oxalic acid concentrate for 1L solution 0.05M | 144-62-7 |  | 0.05 M (0.1N) | ampoule | 2 | Lach-Ner |
| 47 | Oxalic acid dihydrate | 6153-56-6 | p.a. | ≥99% | 100 g | 1 | Lach-Ner |
| 48 | Potassium bromide | 7758-02-3 | p.a. | min.99% | 500 g | 1 | Lach-Ner |
| 49 | Potassium carbonate | 584-08-7 | p.a. | min.99% | 250 g | 1 | Lach-Ner |
| 50 | Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate | 14459-95-1 | p.a. | Assay: min. 99.5 % | 100 g | 1 | Lach-Ner |
| 51 | Potassium hydrogen phthalate | 87724-7 | p.a. | min. 99 %, Sulfates (SO4) max. 0.005 % | 250 g | 1 | Lach-Ner |
| 52 | Potassium permanganate | 7722-64-7 |  | 0.02 M (N/10)/1 ampoule | amp. | 3 | Lach-Ner |
| 53 | Potassium sodium tartrate tetrahydrate | 6100-16-9 | p.a. | min. 99.5 % | 1000 g | 1 | Lach-Ner |
| 54 | Silver nitrate | 7761-88-8 | p.a. | ≥99.5% | 25 g | 1 | Lach-Ner |
| 55 | Silver nitrate concentrate 0.1N ampoule | 7761-88-8 |  | for 1L standard solution, 0.1 M AgNO3 (0.1N) | amp. | 3 | Lach-Ner |
| 56 | Sodium chlorate | 7775-09-9 | p.a. | min.95% | 100 g | 1 | Lach-Ner |
| 57 | Sodium chloride | 7647-14-5 | p.a. | ≥99.5% | 250 g | 1 | Lach-Ner |
| 58 | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | p.a. | micropearls G.R, Assay: min. 98 % | 1000 g | 5 | Lach-Ner |
| 59 | Sodium hydroxide 0.1M | 1310-73-2 |  | 0.1 M (N/10)/1 ampoule | amp. | 3 | Lach-Ner |
| 60 | Sodium hydrogen carbonate | 144-55-8 | p.a. | min. 99.0 % | 1000 g | 1 | Lach-Ner |
| 61 | Sodium sulfate anhydrous | 7757-82-6 | p.a. | ≥99.0%, anhydrous, granular | 500 g | 1 | Lach-Ner |
| 62 | Sodium thiosulfate 0.1M | 10102-17-7 |  | 0.1 M (N/10)/1 ampoule | amp. | 2 | Lach-Ner |
| 63 | Sodium thiosulfate pentahydrate | 10102-17-7 | p.a. | min. 99 % | 500 g | 1 | Lach-Ner |
| 64 | Urea | 57-13-6 | p.a. | min. 99.5 % G.R., Ash max. 0.03 % | 200 g | 1 | Lach-Ner |
| 65 | Zinc sulfate heptahydrate | 7446-20-0 | p.a | min.99% | 500 g | 1 | Lach-Ner |
| 66 | Sulfuric acid, 96% solution in water - (H2SO4) | 7664-93-9 | p.a. |  | 1L | 1 | Acros Organic |
| 67 | Aluminium chloride, 98.5%, extra pure, anhydrous, powder (AlCl3) | 7446-70-0 | extra pure |  | 500g | 2 | Acros Organic |
| 68 | Nitric acid, ca. 65% solution in water (HNO3) | 7697-37-2 | p.a. |  | 1L | 1 | Acros Organic |
| 69 | Ethanol, 95%(CH3COOH) | 64-17-5 | p.a. |  | 1L | 3 | Acros Organic |
| 70 | Hydrogen peroxide, 35 wt.% solution in water, stabilized (H2O2) | 7722-84-1 | p.a. |  | 500ml | 4 | Acros Organic |
| 71 | Potassium chloride, 99+%, (KCl) | 7447-40-7 | p.a. |  | 1kg | 1 | Acros Organic |
| 72 | Magnesium nitrate hexahydrate, 99+% (Mg(NO3)2x6H2O | 13446-18-9 | p.a. |  | 500g | 1 | Acros Organic |
| 73 | Ammonium nitrate, 99+%, (NH4NO3) | 6484-52-2 | p.a. |  | 1kg | 1 | Acros Organic |
| 74 | 4-Nitroaniline Hydrochloride | 15873-51-5 | p.a. | 99.9% | 25 g | 1 | Acros |
| 75 | Sodium hydrogen sulfite | 7631-90-5 |  | 58.5% min. (SO2) | 100 g | 1 | Acros |

Партија 3. – Хемикалије квалитета типа LGC и Dr Ehrenstorfer или одговарајуће

| Redni broj | Naziv hemikalija | CAS broj | Čistoća | Specifikacija a | Pakovanje | Količina | Proizvođač (ili odgovarajuće) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microcystin LR from microcystis aeruginosa-analytical standard | 56992 |  | 10 μg/mL u MeOH | 1 ml | 2 | LGC |
| 2 | Microcystin RR from microcystis aeruginosa-analytical standard |  |  | 10 μg/mL u MeOH | 1 ml | 2 | LGC |
| 3 | Microcystin YR from microcystis aeruginosa-analytical standard |  |  | 10 μg/mL u MeOH | 1 ml | 2 | LGC |
| 4 | Microcystin RR-YR-LR from microcystis aeruginosa-analytical standard |  |  | mixed analytical standard | 1 ml | 2 | LGC |
| 5 | N-Nitroso-di-iso-propylamine | 601-77-4 |  | 99% | 50 mg | 1 | LGC |
| 6 | Benzaldehid standard | 100-52-7 |  | Det.purity 99.6%, water content 0.1% | 1 ml | 1 | Dr.Ehrenstorfer |
| 7 | Formaldehyde | 50-00-0 |  | 1000 µg/mL , solvent:water | 1 ml | 1 | Dr.Ehrenstorfer |
| 8 | N-Nitroso-di-iso-propylamine | 601-77-4 |  | 100 ng/µl in Methanol | 1 ml | 1 | Dr.Ehrenstorfer |

Партија 4. – Хемикалије квалитета VWR, ZPh, Tb, Tci,  Torlak или одговарајуће

| Redni broj | Naziv hemikalija | CAS broj | Čistoća | Specifikacija | Pakovanje | Količina | Proizvođač (или одг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antimony potassium tartarate x 3H2O | 28300-74-5 | p.a. | ≥99% | 100 g | 1 | VWR |
| 2 | DEVARDA'S METAL POWDER | 8049-11-4 | p.a. | N (Nitrogen) Max. 10 ppm | 1000 g | 1 | VWR |
| 3 | Diphenylamine | 122-39-4 |  | min.98% | 100g | 1 | VWR |
| 4 | Hydrochloric acid 35-37% | 7647-01-0 | p.a. | 35-37% | 1000 ml | 4 | VWR |
| 5 | Hydroxylamine hydrochloride | 5470-11-1 | p.a. | 99% | 250 g | 1 | VWR |
| 6 | Lactic acid | 50-21-5 |  | 85-90% | 1000 ml | 1 | VWR |
| 7 | Methanol | 67-56-1 |  | min. 99.8% | 1000 ml | 1 | VWR |
| 8 | Potassium permanganate | 7722-64-7 | p.a. | ≥99% | 1000 g | 1 | VWR |
| 9 | Calcium Chloride dihydrate | 10035-04-8 | p.a. | 99.0-102.0% | 250 g | 1 | VWR |
| 10 | Ammonium ferric citrate | 1185-57-5 | p.a. |  | 100 g | 1 | VWR |
| 11 | Aluminium oxide 90 (0.063-0.200mm) |  | p.a. |  | 1000 g | 1 | VWR |
| 12 | D-glucose monohydrate |  | extra pure | 99.9% | 1000 g | 1 | Zorka Pharma |
| 13 | Agar agar bakteriološki |  |  |  | 100 g | 1 | TITAN BIOTECH |
| 14 | Sodium Borohydride | 16940-66-2 | p.a. | min. 95.0 % | 100 g | 1 | TCI |
| 15 | Mesni ekstrakt |  |  |  | 100 g | 1 | Torlak |
| 16 | Pepton |  |  |  | 100 g | 1 | Torlak |

Партија 5. – Хемикалије квалитета типа Merck или одговарајуће

| Redni broj | Naziv hemikalija | CAS broj | Čistoća | Specifikacija | Pakovanje | Količina | Proizvođač (ili odg.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Palladium(II) chloride PdCl2 | 1.10.7647 |  | anhidrovan, za sintezu | 1 g | 1 | Merck |
| 2 | Ethyleneglycol | 107-21-7 | pa |  | 1l | 1 | Merck KGaA |
| 3 | Sulfuric acid (H2SO4) |  | 95-97%, GR for analysis | “Merck”, 1007312500 | 2,5 L, isključivo u staklenoj boci | 2 | Merck |
| 4 | Hydrochloric acid (HCl) fuming 37%,for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 7647-01-0 |  | “Merck”, 1003172500 | 2.5L | 2 | Merck |

Партија 6. – Хемикалије специфичне

| Redni broj | Naziv hemikalija | CAS broj | Čistoća | Specifikacija | Pakovanje | Količina | Proizvođač (или одг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hyperbranched polyester third pseudogeneration BoltornTM Premium, H30 | CAS broj nepoznat, kataloški broj: PFH-010301 | > 99% | Average No. End-Groups: 32, f end-groups: OH, theoretical Mw 3607,6 g/mol | 20 g | 1 komad | Polymer Factory |

Партија 7. – Хемикалије техничке

| Redni broj | Naziv hemikalija | CAS broj | Čistoća | Specifikacija | Pakovanje | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dichloromethane | 75-09-2 | technical grade, 95% |  | bure | 200 L |
| 2 | Methanol | 67-56-1 | technical grade, 95% |  | bure | 100 L |

Партија 8. – Хемикалије разне

| Redni broj | Naziv hemikalija | CAS broj | Čistoća | Specifikacija | Pakovanje | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etanol | 64-17-5 | 96% i više |  | 1L | 30 |
| 2 | Natrijum citrat dihidrat | 3.4.6132 | p.a. |  | 1Kg | 1 |
| 3 | Glukoza | 50-99-7 | p.a. |  | 1Kg | 1 |
| 4 | Barijum hlorid | 10361-37-2 | p.a. |  | 50g | 1 |
| 5 | Piridin C5H5N | 110-86-1 | p.a. | staklena boca | 1000ml | 1 |

Партија 9. – Хемикалије квалитета Бетахем или одговарајуће

| Redni broj | Naziv hemikalija | CAS broj | Čistoća | Specifikacija | Pakovanje | Količina | Proizvođač (или одг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trihloretilen |  |  |  | 1L | 15 | Betahem |
| 2 | Etanol |  |  |  | 1L | 5 | Betahem |
| 3 | Aceton |  |  |  | 1L | 5 | Betahem |
| 4 | Izopropil |  |  |  | 1L | 5 | Betahem |
| 5 | Ethanol 96% | 64-17-5 | 96% | 96% | 1000 ml | 20 | Betahem |
| 6 | LabShine, sredstvo za pranje lab.posudja |  |  |  | 1000 ml | 2 | Kefo |

## 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

| Обавезни услов | Начин на који се доказује испуњеност услова |
| --- | --- |
| Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); | Испуњеност услова понуђач доказује достављањем попуњене, потписане и оверене Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона |
| Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); |  |
| Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); |  |
| Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) |  |

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача,  потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Додатни услови у складу са чланом 76 Закона:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

За партију 1, потврду о ауторизацији за дистрибуцију хемикалије од стране произвођача   хемикалије/овлашћеног   дистрибутера   од   стране произвођача хемикалије за територију Републике Србије. Потврда може бити на енглеском језику. Доказ: копија овлашћења/ауторизације од стране произвођача/овл. дистрибутера, а наручилац задржава право да затражи оригинал на увид.

Образац 1

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________________________,

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – набавка стандардних хемикалија, број 15/16, потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

  - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

  - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

  - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

  - да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________       Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     ___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 1а

И З Ј А В А

ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ___________________________________________________________________

[навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – набавка стандардних хемикалија, број 15/16, потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

  - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

  - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

  - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

  - да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     ____________________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. У случају ангажовања више подизвођача, образац изјаве фотокопирати у довољном броју примерака и попунити за сваког подизвођача.

Образац 1б

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач из групе понуђача ______________________________________________________

[навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – набавка стандардних хемикалија, број 15/16, потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

  - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

  - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

  - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

  - да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     ____________________________

Напомена:

Изјаву достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове, док додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве фотокопирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана из групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији није другачије назначено.

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним језицима.

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – набавка стандардних хемикалија, број 15/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 3.2.2017. године до 11 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 3.2.2017. године са почетком у 13 часова, у просторијама наручиоца, Његошева 12, сала на I спрату, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

Понуда мора да садржи:

- попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде;

- попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати;

- доказе о испуњавању додатних услова од којих зависи прихватљивост понуде;

- попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији(изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

5.3.ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке обликован је по партијама, и то:

| Број партије | Назив партије |
| --- | --- |
| Партија 1. | Хемикалије квалитета типа Sigma Aldrich или одговарајуће |
| Партија 2. | Хемикалије квалитета типа Pancreac, Alfa Aesar, Lach Ner, Acros или одговарајуће |
| Партија 3. | Хемикалије квалитета типа LGC и Dr Ehrenstorfer или одговарајуће |
| Партија 4. | Хемикалије квалитета VWR, ZPh, Tb, Tci, Torlak или одговарајуће |
| Партија 5. | Хемикалије квалитета Merck или одговарајуће |
| Партија 6. | Хемикалије специфичне |
| Партија 7. | Хемикалије техничке |
| Партија 8. | Хемикалије разне |
| Партија 9. | Хемикалије типа Бетахем |

5.4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка стандардних хемикалија, број 15/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка стандардних хемикалија, број JНМВ 15/16 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка стандардних хемикалија, број ЈНМВ 15/16 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка стандардних хемикалија, број ЈНМВ 15/16 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље 6.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 6.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4.конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља 4. одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 3 Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понушача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши на рачун понуђача, по испоруци, у року који не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна, али не и дужи од 45 дана.

Рачун испоставља понуђач на основу документа који потврђује да су испоручена добра у складу са Уговором.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.9.2. Захтеви у погледу квалитета и контроле квалитета

Под квалитетом се подразумева да одабрани понуђач испоручи добра у складу са спецификацијом и стандардима који важе за наведена добра.

У оним случајевима у којима је у оквиру конкурсне документације наведена величина паковања, роба мора бити у захтеваном оригиналном паковању, у осталим случајевима понуђена паковања морају бити уклопива у тражену количину робе. Све хемикалије  морају бити упаковане у одговарајуће стаклене или пластичне боце или кутије.

Наручилац ће одредити одговорно лице које ће извршити контролу квалитета по пријему добара које изврши Испоручилац. Наручилац има право да изврши рекламацију добара у року од три дана од дана пријема добара и контроле квалитета. Одговорно лице Наручиоца ће упутити писану рекламацију Испоручиоцу, који је дужан да у року од три дана изврши исправку и испоручи нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара.

За одређене хемикалије важе посебно строги стандарди квалитета. Марке реномираних произвођача, (Sigma-Aldrich, Merck, Carlo Erba, Acros, VWR и сл.) представљају у овој набавци тражени стандард  квалитета, будући да прецизнији опис стандарда квалитета није могућ. Сви еквиваленти (одговарајуће) у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен морају имати у потпуности исти спецификован  квалитет у погледу размере, чистоће, густине, као и осталих параметара  квалитета  супстанце.

Свако понуђено добро које је предмет понуде понуђача мора да поседује спецификацију произвођача о квалитету производа који је предмет понуде и исту понуђач мора да достави уз понуду. Предметне спецификације које се достављају као обавезни елемент понуде морају да буду прецизно нумерисане по партијама на које се односе.

5.9.3. Гарантни рок

По спецификацији произвођача.

Напомена: рок трајања хемикалија мора бити најмање 1 година од дана испоруке, сем ако у произвођачкој декларацији није назначен изричито краћи рок трајања.

5.9.4. Захтев у погледу начина и рока испоруке

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно, а количину и динамику испоруке утврђује Наручилац усменим или писменим захтевом овлашћеног лица Наручиоца.

Понуђач је дужан да изврши испоруку добара у року који не може бити дужи од 6 (шест) недеља од дана наруџбине, од усменог или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца.

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из спецификације обрасца понуде.

5.9.5. Захтеви у погледу места испоруке

Место испоруке добара је на адреси Наручиоца: Институт за хемију, технологију и металургију, Београд, Његошева 12.

5.9.6. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

5.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

5.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: javne.nabavke@ihtm.bg.ac.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број ЈНМВ 15/16”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.15. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

У предметном поступку предвиђено је следеће средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача.

Као гаранцију за добро извршење посла (за случај да испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку и да не испоручи добра која у свему одговарају захтевима из тендерске документације и техничке спецификације) Испоручилац се обавезује да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ -а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора.

Уз меницу и менично овлашћење Испоручилац се обавезује да достави Наручиоцу и потврду од своје пословне банке о регистрацији меница, као и копију картона потписа овлашћених лица, депонованих код пословне банке.

5.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР ИМЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: „најнижа понуђена цена“.

5.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је навео дужи рок важења понуде.

5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве из поглавља IV одељак 2.).

5.19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за закључење уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: javne.nabavke@ihtm.bg.ac.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Институт за хемију, технологију и металургију, Београд, Његошева 12.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивању одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1.тачка 6) Закона, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона која садржи следеће:

    - да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

    - да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);

    - Износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши;

    - број рачуна буџета: 840-30678845-06;

    - шифру плаћања 153 или 253;

    - позив на број: 97 50-016,

    - сврха: Републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права; као и назив наручиоца;

    - корисник: Буџет Републике Србије;

    - назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

    - Потпис овлашћеног лица банке.

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона.

## 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку добара – набавка стандардних хемикалија, наручиоца Институт за хемију, технологију и металургију, Београд Његошева 12

Понуда се подноси:

| Број партије | Назив партије |
| --- | --- |
| Партија 1. | Хемикалије квалитета типа Sigma Aldrich или одговарајуће |
| Партија 2. | Хемикалије квалитета типа Pancreac, Alfa Aesar, Lach Ner, Acros или одговарајуће |
| Партија 3. | Хемикалије квалитета типа LGC и Dr Ehrenstorfer или одговарајуће |
| Партија 4. | Хемикалије квалитета VWR, ZPh, Tb, Tci, Torlak или одговарајуће |
| Партија 5. | Хемикалије квалитета Merck или одговарајуће |
| Партија 6. | Хемикалије специфичне |
| Партија 7. | Хемикалије техничке |
| Партија 8. | Хемикалије разне |
| Партија 9. | Хемикалије типа Бетахем |

Напомена: Заокружити број партије за коју се подноси понуда

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) Опис предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка набавку добара – набавка стандардних хемикалија, према понуди коју подносим:

Партија 1.– Хемикалије квалитета типа Sigma Aldrich или одговарајуће

| Редни број | Naziv hemikalija | Паковање | Оквирна количина | Јединична цена (у РСД без ПДВ-а) | Износ ПДВ-а (у РСД) | Јединична цена (у РСД са ПДВ-ом) | Укупна цена (у РСД без ПДВ-а) | Укупна цена (у РСД са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tin(II) 2-ethylhexanoate | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Polycaprolactone-block-polytetrahydrofuran-block-polycaprolactone | 1 L | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Toluene | 2,5L | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Succinic anhydride | 50 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 3-MERCAPTOPROPIONIC ACID | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ethanethiol | 100 mL | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1-Propanethiol | 100 mL | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2-Propanethiol | 100 mL | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Thiophenol | 100g | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2-Mercaptopyridine | 25g | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2-Thiophenethiol | 25g | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Thioglycolic acid | 100 mL | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | N-Acetyl-L-cysteine methyl ester | 5g | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | N-Acetyl-L-cysteine | 25g | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | L-glutathione reduced | 10g | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | DL-Dithiothreitol | 5g | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2-mercaptoethanol | 100 mL | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride | 10g | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone | 1g | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2,5-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone | 5g | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2-Thienylboronic acid | 1g | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2-Furanylboronic acid | 1g | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 4-Pyridinylboronic acid | 1g | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 3-Pyridinylboronic acid | 1g | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 2-Pyridineboronic acid | 100 mg | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 4-(Dimethylamino) phenylboronic acid | 1g | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 4-Methoxyphenyl boronic acid | 1g | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 4-(Trifluoromethyl) phenylboronic acid | 1g | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 4-Fluorophenyl boronic acid | 1g | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Vitreous carbon rod, length 200mm, diameter 3.0 mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Aluminium,foil, thickness 0,25mm, P=25cm2, 99,999% | 100cm2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | žica od cinka |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Manganese(II) nitrate tetrahydrate - Mn(NO3)2∙4H2O | 250 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Hydrochloric acid, HCl, ≥ 30 % | 500 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Potassium hexachloroiridate(IV), K2IrCl6 | 1 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Tin(II) chloride dihydrate, SnCl2∙2H2O | 50 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | Sodium hypophosphite monohydrate, NaH2PO4∙H2O | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Tungsten(VI) chloride, WCl6 | 10 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | Chloroplatinic Acid Solution 8% H2PtCl6 | 10 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | Octadecan CH3(CH2)16CH3 | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Span 80 C24H44O6 | 1000ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate | 5g | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 2-naphthol-3,6-disulfonate disodium salt | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid | 25 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 4-Nitrophenyl butyrate | 1 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | 4-Nitrophenyl palmitate | 1 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | Acetic acid | 2500 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Ammonium citrate dibasic | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Arsenic(V) oxide hydrate | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Barium hydroxide octahydrate | 250 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | Bradford Reagent | 500 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Bromocresol Green/Methyl Red, mixed indicator solution | 500 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | Buffer solution 4 | 500 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | Buffer solution 7 | 500 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Cesium chloride | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | Diphenylcarbazone | 10 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | EPA 521 Nitrosamin mix | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | Folin & Ciocalteu’s phenol reagent | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | L(+)-Glutamic acid | 250 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | Lipase from Candida rugosa | 5 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | Magnesium nitrate matrix modifier | 50 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | Mercury (II) nitrate solution | 2 L | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | Mercury(II) chloride | 50 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | Methylpentan-2-one | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | N-(1-Naphtyl)ethylenediamine dihydrochloride | 25 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | N-Allylthiourea | 50 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | n-hexane | 2500 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | Palladium Matrix Modifier | 50 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | Perchloric acid 70% | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | Phenolphthalein indicator | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | Potassium hydroxide 0,1M | amp. | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | Potassium iodide | 250 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | Pottasium iodate | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | Sodium chloride | 1 KG | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | Sodium dodecyl sulfate | 25 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | Sodium iodide | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | Sodium metasilicate x 9H20 | 250 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | Sodium nitrite | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | di-Sodium oxalate | 1000 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | Sodium selenate | 10 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 | Sodium selenite | 5 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 82 | Sodium sulfite | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 83 | Sulfamic acid | 1000g | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 | Sulfuric acid 95-97% | 2500 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | L(+)Tartaric acid | 250 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 | TEMPO-2,2,6,6-Tetramethyl-1-piperidinyloxy | 5 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 87 | Tin | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | Tin(II) chloride dihydrate | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 | TRIS-(Hidroksimetil)-aminometan | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 90 | Buffer solution 10 | 500 ml | 3 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 1: |  |  |

| Рок испоруке (не дужи од 6 недеља) | __________ недеља од дана наруџбине |
| --- | --- |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 дана а не дужи од 45 дана од дана пријема фактуре) | ______ дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за испоручена добра |
| Гарантни рок | По спецификацији произвођача |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) | ________ дана од дана отварања понуда |

Место:_____________                                                                              Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     ____________________________

Партија 2. – Хемикалије квалитета типа Pancreac, Alfa Aesar, Lach ner, Acros или одговарајуће

| Редни број | Naziv hemikalija | Паковање | Оквирна количина | Јединична цена (у РСД без ПДВ-а) | Износ ПДВ-а (у РСД) | Јединична цена (у РСД са ПДВ-ом) | Укупна цена (у РСД без ПДВ-а) | Укупна цена (у РСД са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cobalt standard solution 1000 ppm | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Magnesium sulfate xH2O | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Potassium standard solution 1000ppm | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Selenium standard solution 1000 ppm | 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sodium dihydrogen phosphate monohydrate | 250 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sodium hydrosulfite | 5 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Triethanolamine | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in DMF | 50g | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 1-(2,3 dichlorophenyl)piperazine x HCl | 25g | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 3-Nitrophenyl acetic acid | 5g | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 1-brom-3-chloropropane | 100g | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 1-brom-4-chlorobutane | 100g | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 1-brom-5-chloropentane | 50g | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 1-brom-6-chlorohexane | 25g | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Hexamethyldisiloxane, 98+% | 500ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Chlorotrimethylsilane, 98% | 1000ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Benzylamine, 98+% | 1000g | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Tin(II) chloride dihydrate, SnCl2∙2H2O | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt tetrahydrate | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Dichloromethane | 1000ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ethyl acetate | 5000ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Acetonitrile | 1000ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Petrolether 40-60°C | 5000ml | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Toluen | 5000ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Acetone | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Ammonium chloride | 1000 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Ammonium dihydrogen phosphate | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Ammonium hydroxide solution 25% | 1000 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Ammonium molybdate tetrahydrate G.R. | 1000 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Ammonium persulphate | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Ammonium sulphate | 1000 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Aniline | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Calcium chloride, anhydrous | 1000 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Calcium hydroxide | 1000 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Chloroform stabilized | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Diethylether | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | Eriochrome black T | 25 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt concentrate for 1L solution 0.1M | amp. | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | Formaldehyde stabil. 35% | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | Hydrochloric acid | amp. | 5 |  |  |  |  |  |
| 41 | Hydrogen peroxide | 1000 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | Magnesium chloride x 6H2O | 500g | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | Mercury(II) iodide red | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Nitric acid 65% | 2500 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 45 | ortho- Phosphoric acid | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | Oxalic acid concentrate for 1L solution 0.05M | ampoule | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 | Oxalic acid dihydrate | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Potassium bromide | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Potassium carbonate | 250 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | Potassium hydrogen phthalate | 250 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Potassium permanganate | amp. | 3 |  |  |  |  |  |
| 53 | Potassium sodium tartrate tetrahydrate | 1000 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | Silver nitrate | 25 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Silver nitrate concentrate 0.1N ampoule | amp. | 3 |  |  |  |  |  |
| 56 | Sodium chlorate | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | Sodium chloride | 250 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | Sodium hydroxide | 1000 g | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 | Sodium hydroxide 0.1M | amp. | 3 |  |  |  |  |  |
| 60 | Sodium hydrogen carbonate | 1000 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | Sodium sulfate anhydrous | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | Sodium thiosulfate 0.1M | amp. | 2 |  |  |  |  |  |
| 63 | Sodium thiosulfate pentahydrate | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | Urea | 200 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | Zinc sulfate heptahydrate | 500 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | Sulfuric acid, 96% solution in water - (H2SO4) | 1L | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | Aluminium chloride, 98.5%, extra pure, anhydrous, powder (AlCl3) | 500g | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | Nitric acid, ca. 65% solution in water (HNO3) | 1L | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | Ethanol, 95%(CH3COOH) | 1L | 3 |  |  |  |  |  |
| 70 | Hydrogen peroxide, 35 wt.% solution in water, stabilized (H2O2) | 500ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 71 | Potassium chloride, 99+%, (KCl) | 1kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | Magnesium nitrate hexahydrate, 99+% (Mg(NO3)2x6H2O | 500g | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | Ammonium nitrate, 99+%, (NH4NO3) | 1kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | 4-Nitroaniline Hydrochloride | 25 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | Sodium hydrogen sulfite | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 2: |  |  |

| Рок испоруке (не дужи од 6 недеља) | __________ недеља од дана наруџбине |
| --- | --- |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 дана а не дужи од 45 дана од дана пријема фактуре) | ______ дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за испоручена добра |
| Гарантни рок | По спецификацији произвођача |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) | ________ дана од дана отварања понуда |

Место:_____________                                                                              Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     ____________________________

Партија 3. – Хемикалије квалитета типа LGC и Dr Ehrenstorfer или одговарајуће

| Редни број | Назив хемикалија | Паковање | Оквирна количина | Јединична цена (у РСД без ПДВ-а) | Износ ПДВ-а (у РСД) | Јединична цена (у РСД са ПДВ-ом) | Укупна цена (у РСД без ПДВ-а) | Укупна цена (у РСД са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Microcystin LR from microcystis aeruginosa-analytical standard | 1 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Microcystin RR from microcystis aeruginosa-analytical standard | 1 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Microcystin YR from microcystis aeruginosa-analytical standard | 1 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Microcystin RR-YR-LR from microcystis aeruginosa-analytical standard | 1 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | N-Nitroso-di-iso-propylamine | 50 mg | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Benzaldehid standard | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Formaldehyde | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | N-Nitroso-di-iso-propylamine | 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 3: |  |  |

| Рок испоруке (недужиод 6 недеља) | __________ недеља од дана наруџбине |
| --- | --- |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 дана а не дужи од 45 дана од дана пријема фактуре) | ______ дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за испоручена добра |
| Гарантни рок | По спецификацији произвођача |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) | ________ дана од дана отварања понуда |

Место:_____________                                                                              Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     ____________________________

Партија 4. – Хемикалије квалитета VWR, ZPh, Tb, Tci,  Torlak или одговарајуће

| Редни број | Naziv hemikalija | Паковање | Оквирна количина | Јединична цена (у РСД без ПДВ-а) | Износ ПДВ-а (у РСД) | Јединична цена (у РСД са ПДВ-ом) | Укупна цена (у РСД без ПДВ-а) | Укупна цена (у РСД са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antimony potassium tartarate x 3H2O | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | DEVARDA'S METAL POWDER | 1000 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Diphenylamine | 100g | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Hydrochloric acid 35-37% | 1000 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Hydroxylamine hydrochloride | 250 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Lactic acid | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Methanol | 1000 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Potassium permanganate | 1000 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Calcium Chloride dihydrate | 250 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ammonium ferric citrate | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Aluminium oxide 90 (0.063-0.200mm) | 1000 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | D-glucose monohydrate | 1000 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Agar agar bakteriološki | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Sodium Borohydride | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Mesni ekstrakt | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Pepton | 100 g | 1 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 4: |  |  |

| Рок испоруке (не дужи од 6 недеља) | __________ недеља од дана наруџбине |
| --- | --- |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 дана а не дужи од 45 дана од дана пријема фактуре) | ______ дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за испоручена добра |
| Гарантни рок | По спецификацији произвођача |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) | ________ дана од дана отварања понуда |

Место:_____________                                                                              Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     ____________________________

Партија 5. – Хемикалије квалитета типа Merck или одговарајуће

| Редни број | Назив хемикалија | Паковање | Оквирна количина | Јединична цена (у РСД без ПДВ-а) | Износ ПДВ-а (у РСД) | Јединична цена (у РСД са ПДВ-ом) | Укупна цена (у РСД без ПДВ-а) | Укупна цена (у РСД са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Palladium(II) chloride PdCl2 | 1 g | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ethyleneglycol | 1l | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sulfuric acid (H2SO4) | 2,5 L, isključivo u staklenoj boci | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Hydrochloric acid (HCl) fuming 37%,for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur | 2.5L | 2 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 5: |  |  |

| Рок испоруке (н едужи од 6 недеља) | __________ недеља од дана наруџбине |
| --- | --- |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 дана а не дужи од 45 дана од дана пријема фактуре) | ______ дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за испоручена добра |
| Гарантни рок | По спецификацији произвођача |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) | ________ дана од дана отварања понуда |

Место:_____________                                                                              Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     ____________________________

Партија 6. – Хемикалије специфичне

| Редни број | Назив хемикалија | Паковање | Оквирна количина | Јединична цена (у РСД без ПДВ-а) | Износ ПДВ-а (у РСД) | Јединична цена (у РСД са ПДВ-ом) | Укупна цена (у РСД без ПДВ-а) | Укупна цена (у РСД са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hyperbranched polyester third pseudogeneration BoltornTM Premium, H30 | 20 g | 1 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 6: |  |  |

Партија 7. – Хемикалије техничке

| Редни број | Назив хемикалија | Паковање | Оквирна количина | Јединична цена (у РСД без ПДВ-а) | Износ ПДВ-а (у РСД) | Јединична цена (у РСД са ПДВ-ом) | Укупна цена (у РСД без ПДВ-а) | Укупна цена (у РСД са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dichloromethane | Буре | 200 л |  |  |  |  |  |
| 2 | Methanol | Буре | 100л |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 7: |  |  |

Партија 8. – Хемикалије разне

| Редни број | Назив хемикалија | Паковање | Оквирна количина | Јединична цена (у РСД без ПДВ-а) | Износ ПДВ-а (у РСД) | Јединична цена (у РСД са ПДВ-ом) | Укупна цена (у РСД без ПДВ-а) | Укупна цена (у РСД са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etanol | 1L | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Natrijum citrat dihidrat | 1Kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Glukoza | 1Kg | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Barijum hlorid | 50g | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Piridin C5H5N | 1000ml | 1 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 8: |  |  |

Партија 9. – Хемикалије квалитета Бетахем или одговарајуће

| Редни број | Назив хемикалија | Паковање | Оквирна количина | Јединична цена (у РСД без ПДВ-а) | Износ ПДВ-а (у РСД) | Јединична цена (у РСД са ПДВ-ом) | Укупна цена (у РСД без ПДВ-а) | Укупна цена (у РСД са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trihloretilen | 1L | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Etanol | 1L | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aceton | 1L | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Izopropil | 1L | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ethanol 96% | 1000 ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | LabShine, sredstvo za pranje lab. Posuđa | 1000 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 9: |  |  |

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

## 7. МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена:

Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим местима, а овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом модел уговора, чиме се потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, подизвођачи морају бити наведени у уговору.

1. ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈУ, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕТАЛУРГИЈУ, из Београда, улица Његошева број 12, матични број: 07805497, ПИБ 100160355, кога заступа директор Јасмина Стевановић, научни саветник(у даљем тексту: Наручилац) и

2. ____________________________________________________, из ___________________, улица, број ______, матични број ______________________, ПИБ ________________,кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Испоручилац),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

а) __________________________________________________________________

б) ___________________________________________________________________

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати “са подизвођачима/подизвршиоцима”, ако наступа  са подизвођачима прецртати “са понуђачима из групе понуђача” и попунити податке).

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР

О НАБАВЦИ СТАНДАРДНИХ ХЕМИКАЛИЈА

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац на основу чл. 39,, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 25.1.2017. године, спровео поступак мале вредности за јавну набавку добара – набавка стандардних хемикалија, редни број ЈНМВ 15/16,

- Да је предмет јавне набавке обликован је по партијама и то: Партија 1. - Хемикалије квалитета типа Sigma Aldrich или одговарајуће, Партија 2. - Хемикалије квалитета типа Pancreac, Alfa Aesar, Lach Ner, Acros или одговарајуће, Партија 3. - Хемикалије квалитета типа LGC, Dr Ehrenstorfer или одговарајуће, Партија 4. – Хемикалије квалитета типа VWR, ZPh, Tb, TCI, Torlak или одговарајуће, Партија 5. - Хемикалије квалитета типа Merck или одговарајуће, Партија 6. - Хемикалије специфичне, Партија 7. – Хемикалије техничке, Партија 8. – Хемикалије разне, Партија 9. – Хемикалије типа Бетахем или одговарајуће

- Да је Испоручилац у својству Понуђача доставио понуду број __________________ од __________. године (у даљем тексту: Понуду), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора,

- Да је Наручилац, у складу са чланом 108. став 3. Закона, на основу понуде Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број: ___________________________ од __________2017. године, доделио уговор о јавној набавци за Партију _____ Испоручиоцу.

.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком стандардних хемикалија – Партија ______, у свему у складу са Понудом и Техничком спецификацијом које су саставни део Уговора.

Члан 2.

Укупно уговорена вредност набавке предметних добара не може прећи износ процењене вредности набавке, односно _________________ динара без ПДВ-а, за сва испоручена добра, а у складу са јединичним ценама исказаним у Понуди Испоручиоца.

Јединичне цене предметних добара из понуде Испоручиоца су фиксне и неће се мењати ни по ком основу током извршења уговора.

Трошкови транспорта добара падају на терет Испоручиоца, без обзира на количину добара коју Наручилац назначи приликом сваке поруџбине. У јединичне цене из Понуде Испоручиоца (без ПДВ-а) урачунати су сви трошкови Испоручиоца, на паритету - Фцо магацин Наручиоца, Београд, Његошева 12, а порез на додатну вредност пада на терет Наручиоца.

Члан 3.

Испоручена добра, Наручилац ће платити на основу рачуна сачињеног на основу документа који потврђује да су испоручена добра у складу са Уговором, који испоставља Извршилац, а који потврђује да су добра испоручена у складу са уговором, на рачун Испоручиоца број _______________________ код ________________________ банке, у року од  _______ дана (не краће од 15 а не дуже од 45 дана), од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна.

Члан 4.

Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. испоручује Наручиоцу сукцесивно, у количинама и по динамици испоруке које утврди Наручилац усменим или писменим захтевом овлашћеног лица Наручиоца, и то у року од __________ недеља од дана наруџбине, од усменог или писаног захтева овлашћеног лица Наручиоца.

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из спецификације обрасца понуде.

Количине, по позицијама из техничке спецификације, дефинишу се  накнадно приликом састављања сваког конкретног захтева за испоруку.

Члан 5.

Испоручилац се обавезује да испоручи добра према прописаном квалитету и карактеристикама, који су одређени у захтеву Наручиоца и према техничким условима из  техничке спецификације, а у супротном, сагласан је да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.

Члан 6.

Испоручилац је одговоран за квалитет и квантитет испоручених добара, сагласно стандардима који важе за наведена добра.

Добра морају бити упакована на начин који је прописан за ову врсту добара и на тај начин обезбеђена од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и у складиштењу.

Квантитативни и квалитативни пријем добара врши одговорно лице које одреди Наручилац приликом сваке испоруке од стране Испоручиоца.

За све уочене недостатке на испорученим добрима Наручилац ће писану рекламацију доставити Испоручиоцу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 3 дана од уоченог недостатка.

Испоручилац се обавезује да најкасније у року од 3 дана по пријему рекламације изврши исправку и испоручи нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара, тј. отклони недостатке, о свом трошку.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да испоруку предметних добара из члана 1. овог Уговора врши квалитетно и у складу са техничким нормама, карактеристикама и упутствима произвођача, а у складу са овим уговором.

Члан 8

Као гаранцију за добро извршење посла (за случај да испоручилац прекорачи уговорени рок за испоруку и да не испоручи добра која у свему одговарају захтевима из тендерске документације и техничке спецификације) Испоручилац се обавезује да приликом потписивања Уговора достави Наручиоцу уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ -а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора. Меница мора имати одговарајуће менично овлашћење.

Уз меницу и менично овлашћење Испоручилац се обавезује да достави Наручиоцу и потврду од своје пословне банке о регистрацији меница, као и копију картона потписа овлашћених лица, депонованих код пословне банке.

Члан 9.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим

односима.

Члан 10.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 11.

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговора од стране овлашћених

лица обе уговорне стране и закључује се на период од 12 месеци од дана потписивања. Утрошком средстава Наручиоца за предметна добра по овом уговору, у износу од ___________ динара (попуњава Наручилац) пре истека рока из става 1.овога члана, овај уговор престаје да важи, о чему Наручиоц писмено обавештава Испоручиоца.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора. Наручиоц има право да једнострано раскине уговор у свако доба и без отказног рока, у случају неизвршења уговорних обавеза у квалитативном и квантитативном смислу од стране Испоручиоца, о чему писмено обавештава Испоручиоца.

Члан 12.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 13.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА                                                             ЗА ИСПОРУЧИОЦА

_______________________                                                ____________________________

## 8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач ______________________________________ ,

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

_____________________					_____________________________

## 9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________________,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – набавка стандардних хемикалија, за потребе Института за хемију, технологију и металургију, редни број јавне набавке ЈНМВ 15/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

| . Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

______________________					______________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2)Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.