Na osnovu člana 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), a u vezi zahteva za dodatnim pojašnjenjem upućenog od strane zainteresovanog lica naručiocu, Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, dana 7.10.2016. godine, navodimo sledeće:

Zainteresovano lice je postavilo pitanje na koje Naručilac daje odgovor:

Pitanje:

Poštovani ,

U traženoj tehničkoj specifikaciji delovi koji se odnose na Czerny Turner optiku , zatim detektor R 982 kao i na podešavanje talasnih dužina u opsegu od 185-1400nm, isključuje veliki broj dobavljača. Da li može da se ponudi uredjaj koji ne ispunjava ove specifične zahteve, a sa kojim bi kupac neometano radio predvidjena merenja?

Odgovor:

Na osnovu potreba Naručioca, predmet javne nabavke male vrednosti 6/16 je definisan detalјnom tehničkom specifikacijom, te je neophodno da svaka blagovremena ponuda bude u skladu sa tehničkom specifikacijom datom tačkom 3.2. konkursne dokumentacije, da bi bila prihvaćena kao odgovarajuća ponuda.  S obzirom da nije tražena autorizacija proizvođača za pomenuti predmet javne nabavke, naručilac napominje da ničim nije narušeno načelo obezbeđivanja konkurencije, jer će biti prihvaćena svaka blagovremena i odgovarajuća ponuda bilo kog ponuđača ako je u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta javne nabavke i ako predmetni ponuđač bude ispunio obavezne uslove u skladu sa konkursnom dokumentacijom javne nabavke male vrednosti 6/16.

Komisija za javnu nabavku 6/16